- Приложение к Акту готовности муниципального образовательного учреждения городского округа Красноуральск к 2020-2021 учебному году

| № п/п | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации |  |  |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детско-юношеского центра «Ровесник», утвержденный Постановлением администрации городского округа Красноуральск «Об утверждении устава Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детско-юношеского центра «Ровесник» от 30.04.2019г. № 578 |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Договор безвозмездного пользования нежилыми помещениями №2 от 01 августа 2018г. по адресу: г. Красноуральск, ул. Каляева, 35а |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Постановление администрации городского округа Красноуральск «О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка Администрации городского округа Красноуральск» от 10.04.2008г. №326 |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер свидетельства об аккредитации | 1) Лицензия на осуществление образовательной деятельности №17060, выданная Министерством общего и профессионального образования Свердловской области от 01 марта 2013г., Приложение №1 к лицензии 66Л01 № 0004099 на осуществление образовательной деятельности от 01 марта 2013г. 2) Данные, указанные в Лицензии, соответствуют Уставу. 3) Основной вид деятельности – реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ 4) Свидетельство о государственной аккредитации АА 145960 от 15.10.2008 г. рег. №4443 |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | 1) Образовательная программа Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детско-юношеского центра «Ровесник» на 2018 – 2021 годы, утвержденная приказом директора МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» от 25 мая 2018г. №38/7, согласована Советом Учреждения (протокол от 25 мая 2018г.№6), принята Педагогическим советом (протокол от 24 мая 2018г. №6) |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | 1) Программа развития Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детско-юношеского центра «Ровесник» на 2015-2019 г.г., согласована Главой администрации городского округа Красноуральск от 08.05.2015 г. 3 125-р, утверждена Советом учреждения 20 мая 2015г., протокол №4, принята Педагогическим советом 19 мая 2015 г. протокол №4. |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2020 - 2021 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1) в наличии 2) Утвержден приказом директора МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» от 30.07.2020г. |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 1 2) нет |
| 10. | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) одна смена 2) 0 3) 0 |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) 850 чел. 2) 69 групп (17 объединений) 3) 850 чел. 4) 850 чел. 5) 0 |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) по штатному расписанию: - администрация – 2, - педагогический состав (педагог – организатор – 4; педагог дополнительного образования – 12, старший методист – 1) Всего - 17; - служащие– 3,2; - рабочие -6 Всего 28,2 ед. 2) по факту: - администрация – 2, - педагогический состав (педагог – организатор – 4; педагог дополнительного образования – 12, старший методист – 0) Всего - 17; - служащие– 3,2; - рабочие -6. Всего 28,2 ед. 3) старший методист |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | 1) Акт готовности от 28.07.2020 года, готово 2) Акт готовности от 28.07.2020 года, готово 3) Акт готовности от 28.07.2020 года, готово |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Оснащены в соответствии с требованиями СанПин |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | ----- |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Оснащены в соответствии с требованиями. Объединение «Начальное техническое моделирование». Акт – разрешение на проведение занятий в учебной мастерской от 28.07.2018г. Заключение: готова |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | ----- |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | ----- |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | ----- |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | ----- |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1) ----- 2) ----- 3) ----- 4) ----- 5) ----- |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ №5 от 16.01.2020 года «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность» |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) АНО ДПО «Центр технической аттестации и обучения». Удостоверение №447-ПТМ 2) Ответственная за пожарную безопасность учреждения Ибрагимова А.А. обучена пожарному минимуму 29 марта 2019г. Удостоверение №245/19 3) обучение сотрудников 16.12.2019г., 22.07.2020г.-04.08.2020 (2 раза в год), 4) обучение обучающихся 14.09.2019г., 25.12.2019 г. (2 раза в год), 5) в 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой эвакуации не проводились |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) В наличии, 2) В наличии, 3) Акт обследования первичных средств пожаротушения от 30.07.2020г. Состояние удовлетворительное. |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) в наличии. Исправна. 2) Акт обследования состояния пожарной сигнализации и системы аварийного эвакуационного освещения от 30 июня 2020г. 3) Договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации от 20.01.2020г. №06-ТО/20 с ООО «Пожарные системы безопасности «Вектор». 4) Радиоканал основной, GSM дублированный Договор о работе по выводу сигнала АПС на ПЦН 163 ПЧ от 09.01.2018г. №06-ТО/18 с ООО «Пожарные системы безопасности «Вектор». 5) Приказ директора МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» от 16.01.2020г. №5 «О назначении ответственных лиц за пожарную сигнализацию» 6) СОУЭ |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | соответствует |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1) имеется, состояние удовлетворительное, готово 2) имеется, состояние удовлетворительное, готово |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Декларация пожарной безопасности МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» зарегистрирована ОНД Кушвинского городского округа, городского округа Красноуральск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области «17» июня 2015 года. Регистрационный №65746000-ТО-272 |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1) нет 2) --- 3) --- 4) --- 5) --- 6) --- |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1) 23.05.2019 2) 23.05.2019 3) 27.05.2019 |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) Отсутствует 2) ----- 3) ----- 4) ----- 5) ----- 6) ----- |
| 37. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | имеется |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | имеется |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Договор на обследование вентиляционных каналов №22-у/20 от 21.07.2020г. Акт обследования технического состояния вентиляционных каналов от 03 августа 2020г. Дефектов не обнаружено. Вентиляция пригодна. |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) нет в наличии 2) ----- 3) ----- |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол лабораторных испытаний №1902 от 25 марта 2020г. Заключение: соответствует нормативным требованиям |
| 42. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Медицинский осмотр проведен в декабре 2019 года. |
| 43. | Наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук) | Имеется в количестве 3 штук |
| 44. | Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | Имеется в количестве 4 штук |
| 45. | Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей | наличие/отсутствие | ____ |
| 46. | Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа | наличие/отсутствие | Имеется в количестве 5 штук |
| 47. | Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | 1) ---- 2) ---- 3) ---- 4) ---- |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | Категория: третья 1) 17.12.2019г. 2) 20.12.2019г. 3) 23.12.2019г. 4) ----- |
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Да, приказ №2 от 16.01.2020 года «О возложении обязанностей по обеспечению мероприятий антитеррористической и противодиверсионной защищенности ОУ» |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) 18 сотрудников 2) 2 раза в год |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | имеются |
| 53. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | 1) ----- 2) ----- |
| 54. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) В ночное время – сторож, в дневное - вахтёр 2) нет 3) договор №43-105/2020 от 30.01.2020 г. с ООО «ЧОП «САПСАН». |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется исправна. 2) Красноуральский ОВО –филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области 3) Приказ директора МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» от 16.01.2020г. №2/2 «О назначении ответственных за передачу тревожной кнопки» 4) Договор № 29-20 кр от 20.01.2020, договор №08 от 20.01.2020 г. 5) ---- 6) ---- |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Отсутствует 2) ----- 3) ----- 4) ----- |
| 57. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Отсутствует 2) ----- 3) ----- 4) ----- |
| 58. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) да, внутри здания, имеются наружные видеокамеры 2) 8, внутри - 5 3) на монитор в кабинете 101 заведующей хозяйством 4) ----- |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Кабинет 101 (кабинет заведующей хозяйством) 2) ----- |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует 2) ----- |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует 2) ----- |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) имеется 2) ----- 3) ----- 4) нет необходимости |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует 2) ----- |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует 2) ----- |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует 2) ----- |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) отсутствует 2) ----- |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1) имеется 2) исправна |
| 68. | Раздел 7. Информационная безопасность |  |  |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Договор № МВТ/ЮЛ/КУ-150 от 01.01.2020. с ООО «УГМК-Телеком» «Об оказании услуг связи юридическому лицу» |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | Имеется |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 41 |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Договор № 100705375/И от 14.03.2017. с ООО «А-Реал Консалдинг» на предоставление контент-фильтрации для трафика |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1) Лицензия ООО «А-Реал Консалдинг» №100705375/И 2) Все компьютеры подключены к сети Интернет и имеют контент фильтр |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт обследования контентной фильтрации от 30.07.2020 |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Техник – программист Якутов Д.О. Приказ директора МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» от 14.01.2019г № 5 «О назначении ответственных лиц по информационной безопасности» |
| 76. | Раздел 8. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | 1) приказ №48 от 03.08.2020 «О назначении ответственного лица за безопасность дорожного движения в 2020 – 2021 учебном году» 2) отсутствует 3) отсутствует 4) ----- 5) ----- 6) ----- 7) ----- 8) ----- 9) ----- |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); - паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1) в наличии 2) 2020 г. 3) 2020 г. 4) 2020 г. |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Методический центр по профилактике БДД (коридор 1 этажа, каб. 108) |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | 1 этаж |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации | - наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; - количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; - наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) ----- 2) 1 3) имеется, удовлетворительное |
| 83. | Раздел 9. Охрана труда |  |  |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ директора МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» от 16.01.2020 г.№ 5/3 «Об утверждении комиссии по охране труда, уполномоченного по охране труда» Уполномоченный по охране труда - Даутова Е.Л. |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» на 2018-2021 годы, зарегистрирован 22 октября 2018г. (запись за № 10-КД) |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) Руководитель. АНО ДПО «Центр технической аттестации и обучения». Удостоверение №461-ОТ 2) Заведующий хозяйством Ибрагимова А.А. НЧОУ ЛПО «Учебно – методический центр профсоюзов Свердловской области», протокол «10 от 29.03.2019 года, удостоверение №365/19 |
| 87. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | Имеется |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | В наличии. Приказы директора МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» от 21.03.2016 г. «Об утверждении положений по охране труда», от 14.01.2019 г. № 5/4 «О порядке проведения инструктажей по охране труда с работниками и обучающимися» |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Имеются |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 2 раза в год для обучающихся. 2 раза в год для сотрудников. |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации | 1) 28 2) 28 3) 0 4) 2021 г. |
| 92. | Раздел 10. Ремонтные работы |  |  |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ | ----- |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Косметический ремонт коридора 3 этажа, туалетных комнат на 1 этаже |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2020 год и последующие годы | ----- |